## Contas
De maio a novembro = PERÍODO SECO
De dezembro a abril = PERÍODO ÚMIDO
VALORES DE ENERGIA REGISTRADOS
PREENCHA AS CÉLULAS COM OS VALORES ENCONTRADOS NA SUA CONTA DE ENERGIA
Datas |  | Energia |  |  |  |  | Potência | [8 empty] | Despesas | Dias Considerados |  | Fatores de Carga
|  | Consumo |  |  | Reativa |  | Demanda | [5 empty] | Fator de Potência (Reativa)
Medição Anterior | Esta Medição | Na Ponta | Fora da Ponta Indutivo | Fora da Ponta Capacitivo | Na Ponta | Fora da Ponta | Faturada na Ponta | Ultrapassagem na Ponta | Faturada Fora da Ponta | Ultrapassagem Fora da Ponta | Máxima Registrada Fora da Ponta | Máxima Registrada na Ponta | Na Ponta | Fora da Ponta Indutivo | Fora da Ponta Capacitivo | (Postagem, etc.. - R$) | Úteis no período | Corridos | Fora da Ponta | Na Ponta
[18 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
0 | [17 empty] | 0
Médias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Formulas:
Datas = [Esta Medição, row above]
Datas = IF(ISBLANK([Esta Medição, row above]),0,[Esta Medição, row above])

## Azul
Análise da conta de energia elétrica
Período de: (datas dd/mm/aa) | 0 | a | 0
Concessionária:
Consumidor:
Características do Contrato: | Tensão: |  | 13.8 kV
Classe de Consumo:
| Tarifação Tipo: |  | AZUL MT S/G A4
Demanda contratada atual: |  | PREMISSAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DO ÓLEO DIESEL
Ponta: (kW) |  | Consumo Especifico de Combustível (g/kWh) |  |  | 234 | Preço do Óleo Diesel (R$/litro) |  |  | 1.4 | Taxa Cambial |  |  | 2.9
Fora de Ponta: (kW) |  | Consumo de Lubrificante (% Diesel) |  |  | 0.3 | Peso Especïfico do Óleo Diesel (kg/litro) |  |  | 0.854
Alíquota do ICMS (%) |  | Custo Específico de Manutenção (US$/Mwh) |  |  | 12 | Preço do Óleo Lubrificante (R$/litro) |  |  | 4.5 | Custo Operacional (R$/kWh gerado) |  |  | 0.42334
FATURAMENTO |  |  |  | ALTERNATIVAS ECONÔMICAS
|  |  |  | 1) - PERMANECER NA TARIFA AZUL E: | [5 empty] | 2) - MIGRAR PARA A TARIFA VERDE E:
Período: |  |  |  | 1.1) - Migrar todo o consumo para o horário Fora de Ponta |  |  | 1.2) - Gerar energia para consumo no horário de ponta |  |  | 2.1) - Manter o consumo atual |  |  | 2.2) - Gerar energia para consumo no horário de ponta
| Faturado | Tarifa | Valor | Faturado | Tarifa | Valor | Faturado | Tarifa | Valor | Faturado | Tarifa | Valor | Faturado | Tarifa | Valor
Consumo Ponta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo FPonta Ind | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo FPonta Cap | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reativa Ponta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reativa FPonta Ind | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ECE - Encar. Capacidade Emerg. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda Ponta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ultrapassagem Ponta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda Fponta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ultrapassagem FPonta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fator Potência Ponta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fator Potência Fora Ponta Ind | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fator Potência Fora Ponta Cap | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICMS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Postagem (ou despesas acessórias) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Total |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Tatal da fatura |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Dias corridos |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Contas consideradas (nº de meses) |  |  | 0
Valores Máximos de Demanda no Período (DCMR) |  |  |  | ECONOMIA |  |  | ECONOMIA |  |  | ECONOMIA |  |  | ECONOMIA
Ponta (kW) | 0 |  |  | Na conta |  | 0 | Na conta |  | 0 | Na conta |  | 0 | Na conta |  | 0
Fora de Ponta (kW) | 0 |  |  | No ICMS |  | 0 | No ICMS |  | 0 | No ICMS |  | 0 | No ICMS |  | 0
|  |  |  | No total da fatura |  | 0 | No total da fatura |  | 0 | No total da fatura |  | 0 | No total da fatura |  | 0
Custo diário (R$) | #DIV/0! | [5 empty] | Custo operacional |  | 0 |  |  |  | Custo operacional |  | 0
Consumo médio diário (kWh) | #DIV/0! | [5 empty] | Redução |  | 0 |  |  |  | Redução |  | 0
Custo/consumo (R$/MWh) | #DIV/0!
Diário fora de ponta (kWh) | #DIV/0! |  | 6
Diário ponta (kWh) | #DIV/0! |  | 6
3
Cálculo dos Fatores de Carga:
Ponta |  | #DIV/0!
Fora da Ponta |  | #DIV/0!
Note on B14: Célula opcional. Os valores não serão utilizados para os cálculos.
Note on B46: Preencha com os valores encontrados na sua fatura ou considere os valores calculados ao lado.
Note on C16: Todas as tarifas sem o ICMS.
Note on L16: Obtenha o valor da sua concessionária ou baixe a tabela do site da ANEEL.
1) - O custo operacional do grupo gerador está baseado em consumo específico de combustível de 222 g/kWh, alternador com rendimento igual ou superior a 95%, preço do óleo Diesel acima e custo específico de manutenção de US$ 12,00/MWh (inclui reforma a cada 10 mil horas de operação).
2) - Havendo faturamento de potência reativa, deve ser avaliada a instalação de capacitores para correção do fator de potência, a fim de eliminar este custo.
3) - Para a geração de energia nos horários de ponta pode ser utilizado um grupo gerador com potência suficiente para atender a máxima demanda de ponta, desde que mantidas as condições de carga do período considerado. Para o dimensionamento correto do grupo gerador é necessário considerar motores elétricos e suas condições de partida assim como a existência e intensidade de cargas não lineares.
4) - A alternativa 1.2, permanecer na tarifa AZUL e gerar energia no horário de ponta, oferece a vantagem de, numa eventual falha do grupo gerador, poder-se consumir energia da concessionária, pagando a tarifa ajustada. Entretanto, deve ser evitada a ultrapassagem pois, neste caso, resultaria antieconômico.
5) - Nas alternativas 1.1 e 1.2, o valor calculado para a demanda de ponta leva em conta somente a obrigação de contratação de demanda de ponta não inferior a 10% da demanda fora de ponta na tarifa AZUL.
Dúvidas?
Mande um email para postmaster@joseclaudio.eng.br ou
visite o site www.joseclaudio.eng.br